#### příloha E) výzvy č.j. 2021/3845/HL

#### následně příloha ke smlouvě

- Podmínky k provádění prací

akce: „Oprava plochy před pavilonem E“

Obecné informace :

- Provoz pavilonu E nebude po dobu provádění díla přerušen.

- Práce mohou probíhat PO – SO v době od 7:00 hod. do 18:00 hod., hlučné práce nemohou probíhat v době poledního klidu dětských pacientů (12:30-14:00), NE - nedělní klid.

- Staveniště bude z vnější strany kompletně oploceno, z vnější i vnitřní strany budou bezpečnostní tabulky zakazující vstup osob.

- Na přilehlé oddělené terase se budou pohybovat pacienti a pracovníci léčebny.

- Základním principem požární ochrany po celou dobu provádění prací je zachování NOUZOVÉHO průchodu osob z pavilonu a přístupu hasičů do objektu.

- Zhotovitel zajistí minimalizaci prašnosti při bouracích a dalších pracích, hlučnost prací omezí na dosažitelné minimum.