## SESTRA - PACIENT
STUDIE KOMUNIKAČNÍCH SYSTÉMŮ
PAVILONY
|  | A | B | C | D | E | G | I | K | M | V | CELKEM
Rozmístění zařízení SESTRA - PACIENT na pavilonech
1 | Sesterská ústředna - SU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
2 | Lůžkový terminál - LT | 39 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 48 | 0 | 171
3 | Pokojový terminál - PTM | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 0 | 76
4 | Nouzové tlačítko a nouz.táhlo | 32 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 31 | 0 | 119
5 | Světelná signalizace | 32 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 47 | 0 | 153
6 | Nouzové a potvrzovací tlačítko | 10 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 52
7 | Vchodový intercom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Hlavní trasa vč kabeláže uložení, montáže a stavebních prací | 179 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 161 | 0 | 624
9 | Vedlejší trasa vč kabeláže uložení, montáže a stavebních prací | 697 | 950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745 * | 0 | 683 | 0 | 3075
10 | Dokumentace se zakreslením skutečného provedení | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4
DATOVÁ SÍŤ
10 | WiFi - ACCESS POINT (podrobná specifikce - viz příloha list č.2) | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | 18 | 8 | 10 | 8 | 9 | 90
11 | kabelová trasa - vč kabeláže uložení, montáže a stav.prací (u pav.A,B, I, M, v souběhu v trase rozvodů sestra-pacient) | 0 | 0 | 0 | 88 | 96 | 52 | 0 | 118 | 0 | 98 | 452
BEDRÁTOVÉ TELFONY
12 | bezdrát. tlf - DECT - stanice | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 18
13 | bezdrát. tlf - DECT - telefon | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18
* pavilon I vytrubkován, jen kabeláže, bez lištování

## Rozmístění techniky
Rozmístění zařízení Wi-fi na pavilonech
|  | počet AP | switch | nový rozvaděč | příkon AP (W)
Pavilon A | 1.PP | 1
| 1.NP | 3
| 2.NP | 4
| 3.NP | 1
| Celkem | 9 | switch 24portů -PPoE+ |  | 117
Pavilon B | 1.PP | 1
| 1.NP | 3
| 2.NP | 4
| 3.NP | 1
| Celkem | 9 | switch 24portů -PPoE+ |  | 117
Pavilon C | 1.PP | 1
| 1.NP | 3
| 2.NP | 3
| 3.NP | 2
| Celkem | 9 | switch 24portů -PPoE+ |  | 117
Pavilon D | 1.PP | 1
| 1.NP | 2
| 2.NP | 2
| Celkem | 5 | switch 24portů -PPoE+ |  | 65
Pavilon E | 1.PP | 1
| 1.NP | 3
| 2.NP | 1
| Celkem | 5 | switch 24portů -PPoE+ |  | 65
Pavilon F | 1.PP | 1
| 1.NP | 3
| 2.NP | 3
| 3.NP | 1
| Celkem | 8 | switch 24portů -PPoE+ | ano | 104
Pavilon G | 1.NP | 1
| 2.NP | 4
| 3.NP | 4
| 4.NP | 5
| 5.NP | 4
| Celkem | 18 | switch 24portů -PPoE+ |  | 234
Pavilon I | 1.NP | 3
| 2.NP | 3
| 3.NP | 2
| Celkem | 8 | switch 24portů -PPoE+ |  | 104
Pavilon K | 1.NP | 3
| 2.NP | 3
| 3.NP | 2
| 4.NP | 2
| Celkem | 10 | switch 24portů -PPoE+ |  | 130
|  | počet AP | switch | nový rozvaděč | příkon AP
Pavilon M | 1.PP | 0
| 1.NP | 4
| 2.NP | 4
| Celkem | 8 | switch 24portů -PPoE+ |  | 104
Pavilon V | 1.NP | 2
| 2.NP | 2
| 3.NP | 2
| 4.NP | 3
| Celkem | 9 | switch 24portů -PPoE+ |  | 117
Celkem | AP |  | 98
| switch 24portů -PPoE+ |  | 10
| switch 24portů -PoE+ |  | 1
Zařízení |  |  | model | cena/ks | kusů | cena celkem
Řadič (40 licencí pro AP) |  |  | MSM 760 | 0 | 1 | 0
60 přídavných licencí |  |  |  | 0 | 1 | 0
prodloužení záruky na 5 let |  |  |  | 0 | 1 | 0
programování řídící jednotky |  |  |  | 0 | 1 | 0
AP |  |  | MSM 430 | 0 | 98 | 0
optimalizace umístění, montáž |  |  |  | 0 | 98 | 0
Datový rozvaděč |  |  |  | 0 | 1 | 0
Příprava rozvaděčů na rozšíření kabeláže |  |  |  | 0 | 11 | 0
zakončení kabelů v rozvaděčích |  |  |  | 0 | 98 | 0
switche |  |  | 24portů -PPoE+ | 0 | 10 | 0
switche |  |  | 24portů -PPoE+ | 0 | 1 | 0
UPS |  |  | 230V/350VA/10min | 0 | 10 | 0
UPS |  |  | 230V/550VA/10min | 0 | 1 | 0
Cena celkem | [5 empty] | 0