## Technologie
VÝKAZ VÝMĚR |  |  |  |  | P01918-DPS-003
Stavba : Výměna oběhových čerpadel - Hamzova léčebna v Luži - Košumberku
Soubor : PS Technologie
Investor:Hamzova Léčebna |  | Zpracoval : Ing. Jiří Češka
Zhotovitel :Evelis, s.r.o. |  | Datum : 7.9.2018
[9 empty] | materiál |  | montáž
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Jednotková cena | Celkem
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | zisk | ceník | sleva | nákup | celkem | jednotková | celkem | celkem
Zařízení
1 | Čerpadlo Grundfos TP 80-330/2 A-F-A-BQQE, výrobní číslo 96108722 | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Řídící jednotka Control MPC-F 2x11.0 SD, výrobní číslo 99065134 včetně převodníku na MOD BUS | ks | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Snímač diferenčního tlaku dpi 0-4,0 SPR obj.č. 96760249 | soub. | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zařízení |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0
| Armatury PS=6, TS=110°C | [9 empty] | 0
1 | Filtr přírubový DN125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Uzavírací klapka bezpřírubová DN100, s ruční pákou | ks | 5 | 0 | 0
3 | Uzavírací klapka bezpřírubová DN125, s ruční pákou | ks | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Uzavírací klapka bezpřírubová DN80, s ruční pákou | ks | 2 | 0 | 0
5 | Zpětná klapka bezpřírubová DN80 | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Zpětná klapka bezpřírubová DN125 | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Pryžový kompenzátor DN125, max teplota 90°C, krátkodobě 110°C | ks | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Pryžový kompenzátor DN100, max teplota 90°C, krátkodobě 110°C | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Pryžový kompenzátor DN80, max teplota 90°C, krátkodobě 110°C | ks | 2 | 0 | 0
10 | Kulový kohout závitový 1" | ks | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | vypouštěcí kulový kohout 1/2´´ | ks | 8 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Manometr 0-1 MPa, vč. příslušenství (manometr. ventil, kondnezační smyčka) | ks | 3 | 0 | 0
13 | Kulový kohout závitový 3/8"" | ks | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Armatury PS=6, TS=110°C |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0
| Potrubí černé mat. P235 TR1 (včetně tvarovek, závěsného systému, uložení, přírubových spojů)-viz. technická zpráva | [9 empty] | 0
1 | Potrubí DN200 | m | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Potrubí DN150 | m | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Potrubí DN125 | m | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Potrubí DN100 | m | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Potrubí DN80 | m | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Potrubí DN25 | m | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Potrubí DN15 | m | 1 | 0 | 0
8 | Potrubí DN10 | m | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Potrubí černé mat. P235 TR1 (včetně tvarovek, závěsného systému, uložení, přírubových spojů)-viz. technická zpráva |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0
0
0
| Tepelné izolace s povrchovou úpravou al. fólie | [9 empty] | 0
1 | tepelná izolace z minerálních vláken pro potrubí DN200, tl.100mm, lmax=0,041W/Mk při 50°C | m | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | tepelná izolace z minerálních vláken pro potrubí DN150, tl.80mm, lmax=0,041W/Mk při 50°C | m | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | tepelná izolace z minerálních vláken pro potrubí DN125, tl.80mm, lmax=0,041W/Mk při 50°C | m | 6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | tepelná izolace z minerálních vláken pro potrubí DN100, tl.60mm, lmax=0,041W/Mk při 50°C | m | 11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | tepelná izolace z minerálních vláken pro potrubí DN80, tl. 40mm, lmax=0,041W/Mk při 50°C | m | 2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Tepelné izolace s povrchovou úpravou al. fólie |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0
| Ostatní | [9 empty] | 0
1 | Elektro a MaR - viz technická zpráva v samostatné části Elektro a MaR | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Betonový základ 700 x 560 x 100 | soub | 2 | 0 | 0
3 | Demontáže - rozsah viz. technická zpráva a výkres | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Přesun čerpadla č.7 | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Zaslepovací příruby | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Přepojování , provizorní zaslepení hrdel atd. (zvýšená pracnost nad rámec montáže běžného metru potrubí uvedeného výše) | soub | 1 | 0 | 0
7 | Pomocné ocelové konstrukce pro uložení potrubí | kg | 110 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Nátěry potrubí | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Štítky | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Proplach potrubí | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Vypouštění, napouštění soustavy | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Uvedení do provozu | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Tlaková zkouška | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Zkoušky zařízení (komplexní vyzkoušení) | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Doprava | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Režie | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Přesuny hmot vnitrostaveništní | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Likvidace odpadů (izolace, obaly atd.), železný šrot bude majetkem zhotovitele | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Projekt skutečného provedení, kompletace dokladů | soub | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ostatní |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0
| Celkem |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0
0
| Poznámka | [9 empty] | 0
| Pokud projektová dokumentace a výkaz výměr obsahují požadavky nebo odkazy na jednotlivá obchodní jména nebo označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitého podnikatele (dodavatele, výrobce) za příznačné, slouží tyto pro specifikaci jejich funkčních a estetických vlastností. Tyto výrobky a materiály lze nahradit obdobnými s technicky a kvalitativně srovnatelnými parametry. V takovém případě požaduje zadavatel ve smyslu ust. § 94 zákona o ZVZ předložení určitého osvědčení (např. technického listu), že stavební práce, služby nebo dodávky požadovaným vlastnostem vyhovují, pokud zadávací podmínky výslovně nestanoví z objektivních důvodů jinak. | [9 empty] | 0