## List1
Příloha č. 1 Rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky rukavic – Položkový výpis
Položkový výpis
Položka | Rukavice | Popis | Obchodní název nabízené položky | MJ | Cena za MJ bez DPH (Kč) | Předpokládaný odběr za 2 roky | Cena celkem bez DPH (Kč) | Poznámka
1 | latexové, sterilní | bezpudrové, střední síly (min. 9N), anatomický tvar, mikrodrsný vnější povrch, nízký obsah proteinů, tloušťka jedné stěny min. 0,12mm, min. délka 270mm, AQL 1 a nižší, 93/42/EHS, ČSN EN 455-1 až 3,89/686/EHS - Category III, ČSN EN 420, 374 a 388, vel. 6-9 |  | pár |  | 12000 | 0
2 | nitrilové | nesterilní, bezpudrové, hladké s texturovanými prsty, min. délka 240mm, tloušťka stěny v oblasti dlaně min. 0,07mm, AQL 1,5 a nižší, síla přetržení min. 6N, 93/42/EHS, EN 455-1 až 3, 89/686/EHS - Category III, ČSN EN 420, 374 a 388, vel. XS - XL |  | balíček/100ks |  | 8000 | 0
3 | quick | nesterilní, LDPE, transparentní, texturované, vhodné pro styk s potravinami (1935/2004/EU), vel. M |  | balíček/100ks |  | 1000 | 0
Vyplňte pouze žlutě podbarvené buňky.
V nabízené jednotkové ceně budou zahrnuty veškeré náklady účastníka na provedení předmětu plnění. Doprava do místa plnění bude realizována dle požadavků kupujícího, účastníci budou jednotně uvažovat 1x měsíčně.
Výše uvedený předpokládaný objem odběru je zpracovaný na základě spotřeby zboží v období roku 2016-2017 a slouží k jednotnému hodnocení nabídek a nezavazuje kupujícího tento objem odebrat.
Tento Položkový výpis stanovuje minimální požadavky na poptávané zboží. Účastník může u vybraných položek nabídnout adekvátní náhradu, tj. zboží srovnatelné nebo lepší kvality a technických parametrů. V případě, že náhradní řešení účastníka nebude splňovat minimální požadavky zadavatele, účastník bude z dalšího hodnocení vyloučen.
Pokud se v Položkovém výpisu vyskytnou obchodní názvy některých výrobků, dodávek nebo zařízení, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o doporučené řešení (vymezení předpokládaného standardu) a účastník je oprávněn navrhnout jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné řešení. V nabídce musí na tuto skutečnost účastník upozornit a prokázat, že jím navržené materiály nebo výrobky jsou min. stejné nebo lepší kvality.