Příloha č. 2 SOD č. 2025182: „Dodávka a instalace klimatizačních jednotek v léčebných pavilónech D, E, G, I, K, V“

- akce: „Dodávka a instalace klimatizačních jednotek 
v léčebných pavilónech D, E, G, I, K, V“

- Provoz léčebných pavilonů nebude po dobu provádění díla přerušen

- Práce mohou probíhat PO – SO v době od 7:00 hod. do 18:00 hod., NE - nedělní klid.

- Základním principem BOZP a PO je po celou dobu provádění prací zachování volných únikových cest tj. chodeb, schodišťového prostoru a výstupu na otevřenou plochu

- Zhotovitel zajistí při provádění prací uvnitř budovy trvalou průchodnost po schodišti a na chodbách

- Zhotovitel bude důsledně zavírat dveře mezi jednotlivými prostory, aby se v maximální míře zamezilo znečištění ostatních prostor budovy

- Pokud bude v průběhu prací docházet k odstávkám elektrické energie, příp. dalších médií, je nezbytná předchozí domluva s objednatelem, a vždy jen na dobu nezbytně nutnou.

- Povrchové materiály, které budou bourány nebo nahrazovány budou následně provedeny ze stejných nebo obdobných materiálů a rozměrů jako byly stávající materiály.

- Prostupy technologických rozvodů (nové/opravené) požárně dělícími konstrukcemi musí být navrženy a realizovány v souladu s požadavky ČSN 73 0802, ČSN 73 0810, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 (viz projektová dokumentace, požárně bezpečnostní řešení apod.).

- Zhotovitel zajistí minimalizaci prašnosti při bouracích a dalších pracích, hlučnost prací omezí na dosažitelné minimum.

- K dopravě bude používat vyznačené trasy, které bude udržovat v čistém stavu.

- Sutě a materiály bude deponovat zhotovitel na předem určeném místě.

- Záruka na provedené práce (etapy) běží souhrnně až od celkového Termínu dokončení a předání (převzetí) kompletního díla bez vad a nedodělků.

V Luži dne:

Za objednatele předal:

………………………………..	      ………………………………..

podpis

TZa zhotovitele převzal:

………………………………..	      ………………………………..

podpis